## 1.Técnicas
UECIJG / Dibujo asistido por computador - DAPC
1. Especificaciones técnicas generales
El proyecto se desarrolla en grupo, el número de estudiantes se indica al inicio del curso. Cada grupo tendrá un código numérico consecutivo asignado por el instructor. Los estudiantes deberán definir el nombre de su grupo de proyecto y crear un logotipo en AutoCAD. El código, logotipo y nombre del grupo deberán incluirse en todos los planos generados.
Código del grupo
Ingrese el código asignado a su grupo
Nombre del grupo
Ingrese el nombre de grupo definido para su proyecto
Repositorio de archivos*
Ingrese la dirección web de su repositorio de archivos.
*La localización del repositorio se debe mantener activa durante todo el curso.
Integrantes del grupo
# | Nombre alumno | Código alumno | UDig
1 | Ingrese el nombre del integrante | 1002123132131 | 1
2 | Ingrese el nombre del integrante | 1002123132134 | 4
3 | Ingrese el nombre del integrante | 1002123132135 | 5
4 | Ingrese el nombre del integrante | 1002123132138 | 8
5 | Ingrese el nombre del integrante | 1002123132139 | 9
6 | Ingrese el nombre del integrante |  | 0
7 | Ingrese el nombre del integrante |  | 0
8 | Ingrese el nombre del integrante |  | 0
9 | Ingrese el nombre del integrante |  | 0
10 | Ingrese el nombre del integrante |  | 0
|  | ∑: | 27
Note on E19: Último dígito del código de alumno

## 2.Arquitectónica
UECIJG / Dibujo asistido por computador - DAPC
2. Especificaciones arquitectónicas y estructurales
Especificación | Descripción y alcance | Valor | Unidad | Actividad | Revisión | Calificación
Especificaciones generales e índices
Ancho de bodega - Referencia | Valor de referencia para ancho de bodega. | 8 | m
Largo de bodega - Referencias | Valor de referencia para largo de bodega. | 10 | m
Ancho de bodega - Proyecto | Ancho de referencia + Σ del último dígito de los códigos de estudiante. En los laterales de la bodega no deben existir ventanas. | 35 | m
Largo de bodega - Proyecto | Largo de referencia + Σ del último dígito de los códigos de estudiante. | 37 | m
Alto de bodega | 1 nivel con altura de 12 metros y hasta la base de la cubierta. | 12 | m
Aislamiento frontal | Longitud del aíslamiento frontal a lo ancho del lote. | 6 | m
Patio posterior | Longitud del patio a lo ancho del lote. | 12 | m
Ancho lote | Ancho total del lote. Igual al ancho de la bodega debido a que no se permiten voladizos laterales ni sobre extensiones de la cubierta. | 35 | m
Largo lote | Largo total del lote incluyendo patio posterior. | 55 | m
Área lote | Área total del lote, no deben existir elementos constructivos fuera del polígono que inscribe esta área. | 1925 | m²
Área ocupada | Área ocupada bajo cubiertas. | 1435 | m²
Área construída | Área construída bajo cubierta más área de mezanine. | 1495 | m²
Índice de ocupación | Corresponde a la división del área ocupada bajo cubiertas entre el área del lote. No incluir las zonas duras externas que no están bajo cubierta. El resultado siempre es menor o igual a 1. | 0.74545 | Adim.
Índice de construcción | Corresponde a la división del área construída bajo cubiertas entre el área del lote. El resultado puede ser mayor a 1. | 0.77662 | Adim.
Diseño de cubierta (dibujo y diseño a partir de la altura de la bodega)
Voladizo | Láminas metálicas sobre estructura metálica. La cubierta no deberá sobre salir mas allá del ancho del lote. Incluir voladizo frontal y posterior. Libre elección: a un agua, a dos aguas o en domo. | 2 | m
Pendiente en % | Pendiente mínima de inclinación de la cubierta para asegurar el buen drenaje del agua provendiente de la lluvia o precipitación. Cómo referencia, para láminas metálicas continuas, algunos fabricantes recomiendan pendientes tan bajas como 2%, mientras que para cubiertas con solapes, se sugiere una pendiente mínima del 10% para evitar filtraciones. | 5 | %
Pendiente en ° | Por cada unidad horizontal, la cubierta se eleva el % indicado, p. ej., si la pendiente es del 100% el ángulo de inclinación es de 45°, lo que significa que por cada unidad horizontal, la cubierta se eleva el mismo valor. Redondear al entero más cercano. | 3 | °
Viga canal - Ancho | A los costados y a lo ancho de la cubierta (incluídos voladizos), se deben dibujar canales de recolección de aguas lluvias. Diseñar con el ancho indicado. Ver nota 1a. | 0.6 | m
Viga canal - Sobrelapado de cubierta | La cubierta debe descargar sobre la viga canal lateral a los costados utilizando sobrelapado. | 0.2 | m
Viga canal - Costados | 1 para solo vigacanal localizada a un costado, 2 para ambos costados. | 2 | Adim.
Viga canal - Área fuera de cubierta | Área canal descontable del total de la cubierta. Ancho de canal menos el sobrelapo x largo de la cubierta y por # de costados. | 32.8 | m²
Área cubierta sin voladizo | Láminas metálicas sobre estructura metálica. La cubierta no deberá sobre salir mas allá del ancho del lote. Descontar la fracción correspondiente a la viga canal lateral. | 1262.2 | m²
Área cubierta con voladizo | Láminas metálicas sobre estructura metálica. La cubierta no deberá sobre salir mas allá del ancho del lote. Incluir voladizo frontal y posterior. Este valor corresponde al área ocupada en el lote. Descontar la fracción correspondiente a la viga canal lateral. | 1402.2 | m²
Ventiladores - Separación | Incluir ventiladores eléctricos axiales industriales para extracción de aire caliente utilizando la separación indicada. | 10 | m
Ventiladores - Cantidad requerida | La cantidad requerida de ventiladores es igual al área total de la cubierta sin voladizos dividido entre la separación² de los ventiladores. Evaluar en números pares. Se analiza únicamente con el área interna de la cubierta y sin los voladizos. | 14 | Un.
Ventiladores - Díametro ØC | Ver especificaciones técnicas en archivo /file/ref/FT_D37-AXP-AXD-AXM-104.pdf. | 1200 | mm
Ventiladores - Área por ventilador | Ver especificaciones técnicas en archivo /file/ref/FT_D37-AXP-AXD-AXM-104.pdf. Utilizar cuadrado con lado igual al diametro externo ØC. | 1.44 | m²
Ventiladores - Área total ventiladores | Se calcula con el número de ventiladores x área de cada ventilador. | 20.16 | m²
Líneas de vida
Ancho | Ancho de la pasarela. Cómo mínimo utilizar 1 metro. | 1 | m
Separación | Separación de corredores a lo largo de la cubierta. Cómo mínimo cada 15 metros. | 15 | m
Longitud | Líneas a lo largo de toda la cubierta cubriendo todo el ancho y en forma de cruz. No incluir en voladizo de cubierta. | 107 | m
Área | Área total ocupada. Descontar del ánálisis de áreas de páneles solares. | 107 | m²
Distribución interna
Oficina | Localizadas cerca a la puerta de acceso y en costado de la bodega. Máximo ocupar 60 m² en planta, incluida el área de la escalera. | 60 | m²
Baños | Adosados a la zona de oficinas. Baños privado en oficinas con al menos dos sanitarios. Baños generales con al menos 4 sanitarios. Tamaño y distribución a libre elección. | 24 | m²
Mezanine - Altura entrepiso | Interno bajo cubierta solo en zona de oficinas y baños. Sobre el nivel de placa a 3.99 metros hasta la corona de la base del mezanine . | 3.99 | m
Mezanine - Área | Interno bajo cubierta solo sobre zona de oficinas. Utilizar solo baranda perimetral y sin muros. Descontar área de escalera. | 52.944 | m²
Escalera - Huella | Acceso a mezanine e integrada al volúmen general de oficinas y en estructura metálica. | 28 | cm
Escalera - Contrahuella | Acceso a mezanine e integrada al volúmen general de oficinas y en estructura metálica. | 19 | cm
Escalera - Escalones | Número de escalones entre el nivel de piso a borde superior de placa. | 21 | Unidad
Escalera - Ancho | Ancho mínimo de la escalera. | 1.2 | m
Escalera - Área | Área ocupada por escalera = ancho * número de escalones * longitud de huella. | 7.056 | m²
Puerta principal - Ancho | Ubicar en lado frontal y posterior sobre el ancho de la bodega y con apertura hacia arriba. Metálica. Dimensionar a partir del tamaño de un vehículo de carga de 10 toneladas que puede tener dimensiones variables dependiendo del tipo de carrocería y configuración, sin embargo, en general, suele tener una longitud entre 5.5 y 8 metros, un ancho de alrededor de 2.4 metros y una altura de 2.4 a 2.75 metros. | 6 | m
Puerta principal - Alto | Ubicar en lado frontal y posterior sobre el ancho de la bodega y con apertura hacia arriba. Metálica. Dimensionar a partir del tamaño de un vehículo de carga de 10 toneladas que puede tener dimensiones variables dependiendo del tipo de carrocería y configuración, sin embargo, en general, suele tener una longitud entre 5.5 y 8 metros, un ancho de alrededor de 2.4 metros y una altura de 2.4 a 2.75 metros. Utilizar como referencia el alto o vano de un puente vehicular. | 4.5 | m
Puertas secundarias - Ancho | Metálica. Ancho a libre elección utilizando valores estándar. | 1.2 | m
Puertas secundarias - Alto | Metálica. Alto a libre elección utilizando valores estándar. | 2.3 | m
Ventanas - Ancho | Metálica. Ancho a libre elección utilizando valores estándar. Utilizar solo en fachada frontal y posterior e internamente en oficinas y baños. | 3 | m
Ventanas - Alto | Metálica. Alto a libre elección utilizando valores estándar. Utilizar solo en fachada frontal y posterior e internamente en oficinas y baños. | 2 | m
Elementos estructurales
Placa de cimentación- Espesor | Placa de cimentación en concreto reforzado. Investigar especificaciones de refuerzo y dibujar detalle estructural. Ver nota 1a. | 40 | cm
Placa de contra piso - Área | Fundir hasta el límite de cubierta incluyendo en área bajo los voladizos. | 1435 | m²
Placa mezanine - Espesor | Libre elección en estructura metálica o en concreto. Utilizar un espesor de referencia de 20 cm. Ver nota 1a. | 20 | cm
Estructura - Luz entre columnas o apoyos | Libre elección: metálica o en concreto utilizando pórticos o espaciado entre apoyos con máximo 6 metros de luz . Ver nota 1a. | 6 | m
Estructura - # de columnas a lo ancho | Se calcula a partir de la distancia de separación entre apoyos a lo ancho de la construcción interna de la bodeba sin zonas de voladizos. | 6 | Un.
Estructura - # de columnas a lo largo | Se calcula a partir de la distancia de separación entre apoyos a lo largo de la construcción interna de la bodeba sin zonas de voladizos. | 6 | Un.
Estructura - Total de columnas | Total de columnas requeridas. | 36 | Un.
Estructura - Columna ancho | Utilizar como referencia un ancho mínimo 30 centímetros. Dibujar ancho en el sentido del ancho de la bodega. Para columnas en concreto investigar especificaciones de refuerzo y dibujar detalle estructural. Ver nota 1a. | 0.3 | m
Estructura - Columna largo | Utilizar como referencia un largo mínimo 30 centímetros. Dibujar largo en el sentido del largo de la bodega. Para columnas en concreto investigar especificaciones de refuerzo y dibujar detalle estructural. Ver nota 1a. | 0.4 | m
Estructura - Viga ancho | Utilizar como referencia un viga de mínimo 30 centímetros de ancho. Para vigas en concreto investigar especificaciones de refuerzo y dibujar detalle estructural. Ver nota 1a. | 0.3 | m
Estructura - Viga alto | Utilizar como referencia un viga de mínimo 40 centímetros de alto. Para vigas en concreto investigar especificaciones de refuerzo y dibujar detalle estructural. Ver nota 1a. | 0.4 | m
Estructura - Separación entre ejes a lo ancho | Separación entre ejes considerando el ancho de las columnas. Al ancho de la bodega se le resta el ancho de una columna y se divide por el # de columnas requeridas a lo ancho de la bodega. | 5.7833 | m
Estructura - Separación entre ejes a lo largo | Separación entre ejes considerando el largo de las columnas. Al largo de la bodega se le resta el largo de una columna y se divide por el # de columnas requeridas a lo largo de la bodega. | 6.1 | m
Nota 1a: tenga en cuenta que este tipo de elementos requieren de un diseño avanzado, los valores aquí definidos son esquemáticos y requieren ser revisados por un ingeniero experto.
Tabla de áreas (resumen a incluir en planos)
Elemento | Área (m²)
Lote | 1925
Cubierta incluídos voladizos | 1435
Oficinas incluída escalera | 60
Escalera | 7.056
Mezanine | 52.944
Total construído | 1495
Índice de ocupación | 0.74545
Índice de construcción | 0.77662
Cuadro de cantidades (resumen a incluir en planos)
Elemento | Descripción y alcance | Valor | Unidad
Área placa estructural de piso | Área a fundir. | 1435 | m²
Volúmen placa estructural de piso | Volúmen en concreto sin descontar el volúmen de los refuerzos estructurales. | 57400 | m³
Área piso mezanine | Área pizo mezanine. | 52.944 | m²
Número de columnas | Total de columnas requeridas por la estructura. | 36 | Un.
Longitud de columnas | Número de columnas multiplicado por alto de la estructura. | 432 | m
Longitud de vigas | Se obtiene a partir de la distribución de las columnas y el # de separaciones horizontales de pórticos . | 324 | m
Área de muros | Calcule el área total de muros descontando los vanos de puertas y ventanas. | ? | m²
Puertas principales | En fachada principal y posterior. | 2 | Un.
Puertas secundarias | Indicar según la distribución interna de oficinas y baños. En la fachada principal incluir al menos 1 puerta secundaria de acceso y una ventana. | ? | Un.
Ventanas | Total de ventanas localizadas en fachada principal, posterior y en oficinas. | ? | Un.
Note on E5: Un. corresponde a Unidad.
Note on F5: Actividad de referencia en curso DAPC.

## 3.Eléctrica
UECIJG / Dibujo asistido por computador - DAPC
3. Especificaciones eléctricas
Especificación | Descripción y alcance | Valor | Unidad | Actividad | Revisión | Calificación
Especificaciones generales
Acometida | Utilizando las especificaciones del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, dibuje la acometida eléctrica. Dibujar en planta y en cortes. | 1 | Un.
Redes (en este curso, no es necesario crear los planos de instalaciones hidráulicas, sanitarias y contra incendios)
Acometida eléctrica | Esquema solo en planta. Conexión desde poste o subterránea desde lindero de entrada al predio en uno de los laterales. | 1 | Un.
Red eléctrica interna 110v | Esquema solo en planta. Redes eléctricas internas. | 1 | Un.
Red eléctrica interna 220v | Esquema solo en planta. Redes eléctricas internas. | 1 | Un.
Red de datos usando cableado | Esquema solo en planta. Red de datos en zona de oficinas y puntos generales de localización de equipos de cómputo, repetidores wi-fi y cámaras. | 1 | Un.
Red foto-voltáica | Esquema solo en planta. Líneas de conexión de páneles y unión a acumuladores e inversores. Localizar cerca del tablero eléctrico. | 1 | Un.
Red vigilancia | Esquema solo en planta. Localización de cámaras de seguridad. | 1 | Un.
Tomacorrientes | Localizados en planta y en cortes. | 1 | Un.
Interruptores | Localizados en planta y en cortes. | 1 | Un.
Luminarias | Localizados en planta y en cortes. | 1 | Un.
Luces de emergencia | Localizados en planta y en cortes. | 1 | Un.
Para rayos | Localizados en planta y en cortes. | 1 | Un.
Polo a tierra | Localizados en planta y en cortes. | 1 | Un.
Energía solar
Área disponible en cubierta | Del área total de la cubierta debe restar los espacios para las pasarelas de instalación y mantenimiento, líneas de vída y ventiladores eléctricos industriales. Solo se instalan en el área de cubierta sin voladizos. | 1135.04 | m²
Panel solar - Ancho | Ancho del pánel, utilizar medida estándar para pánel industrial. | 992 | mm
Panel solar - Largo | Largo del pánel, utilizar medida estándar para pánel industrial. | 1950 | mm
# de páneles | Área disponible en cubierta / área por pánel. Calcular como valor entero debido a que los páneles son unidades selladas. El número de páneles debe ser verificado dibujando su localización y verificando que queden embebidos dentro de las áreas remanentes de la cubierta. | 586 | Un.
Note on E4: Un. corresponde a Unidad.
Note on F4: Actividad de referencia en curso DAPC.

## Files
UECIJG / Dibujo asistido por computador - DAPC
Archivos digitales del proyecto
# | Archivo | Localización | Revisión | Calificación
0 | Estructura de directorios (Utilizar la estructura definida para el curso DAPC) | /file/
1 | Archivo logotipo AutoCAD | /file/cad/Logotipo.dwg
2 | Plantilla o layout AutoCAD Incluye unidades de dibujo lineales en metros, angulares en grados, precisión a dos decimales, capas o layers, estilos de acotado fijos y anotativos para las diferentes escalas de impresión a usar utilizando el prefijo DAPC., formatos para impresión A0 / A4 con logotipo, código y nombre del grupo. Se deben utilizar los nombres de capas establecidos en la norma internacional estándar ISO-13567, aplicando las especificaciones del United States National CAD Stardard - v5 del National Institute of Building Sciences para los grupos A-Architectural, C-Civil, E-Electrical, S-Structural, V-Survey / Mapping y W-Distributed Energy. | /file/cad/DAPC.dwt
3 | Bloques - arquitectónicos (Utilizar los bloques ejemplo del ADC de AutoCAD, o utilizar una librería de bloque externos, citando la fuente de descarga) | /file/cad/Bloque_Arquitectonico.dwg
4 | Bloques - eléctricos (Para el dibujo de los planos eléctricos, utilizar los bloques creados a partir de las especificaciones establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE del Ministerio de Minas y Energía de Colombia) | /file/cad/Bloque_Electrico.dwg
5 | Bloques - otros (Utilizar una librería de bloque externos citando la fuente de descarga.) | /file/cad/Bloque_Otros.dwg
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Metadata
v.20250723
Metadata
https://github.com/rcfdtools/R.DAPC
Pass: 1234