## 0.Inicio
v.20250723
UECIJG / Dibujo asistido por computador - DAPC
Grupos, integrantes y resúmen de calificaciones
El proyecto se desarrolla en grupo, el número de estudiantes se indica al inicio del curso. Cada grupo tendrá un código numérico consecutivo asignado por el instructor. Los estudiantes deberán definir el nombre de su grupo de proyecto y crear un logotipo en AutoCAD. El código, logotipo y nombre del grupo deberán incluirse en todos los planos generados.
Código del grupo
Ingrese el código asignado a su grupo
Nombre del grupo
Ingrese el nombre de grupo definido para su proyecto
Repositorio de archivos*
Ingrese la dirección web de su repositorio de archivos.
*La localización del repositorio se debe mantener activa durante todo el curso.
Integrantes del grupo
# | Nombre alumno | Código alumno | UDig
1 | Ingrese el nombre del integrante | 1002123132131 | 1
2 | Ingrese el nombre del integrante | 1002123132134 | 4
3 | Ingrese el nombre del integrante | 1002123132135 | 5
4 | Ingrese el nombre del integrante | 1002123132138 | 8
5 | Ingrese el nombre del integrante | 1002123132139 | 9
6 | Ingrese el nombre del integrante |  | 0
7 | Ingrese el nombre del integrante |  | 0
8 | Ingrese el nombre del integrante |  | 0
9 | Ingrese el nombre del integrante |  | 0
10 | Ingrese el nombre del integrante |  | 0
|  | ∑: | 27
Resumen de calificaciones del proyecto
# | Especificación |  | Calificación
1 | Técnica |  | 5
2 | Arquitectónica y estructural |  | 5
3 | Eléctrica |  | 5
4 | Bodegaje |  | 5
4 | Planos |  | 5
5 | Archivos |  | 5
6 | Otros estudiante (auto-calificación) |  | 5
7 | Otros instructor (participación en clase, dedicación, calidad del proyecto) |  | 5
|  | Promedio: | 5
Note on E18: Último dígito del código de alumno

## 1.Tecnica
UECIJG / Dibujo asistido por computador - DAPC
1. Especificaciones técnicas generales
En un proyecto, las especificaciones técnicas son documentos que detallan las normas, requisitos, procedimientos y condiciones técnicas que deben cumplirse en la ejecución de un proyecto. Estos documentos guían la implementación del proyecto, asegurando que se cumplan los estándares de calidad y se alcancen los resultados deseados.
Especificación | Descripción y alcance | Valor | Unidad | Actividad |  | Revisión | Calificación
Nombre de grupo y logotipo | Los estudiantes deberán definir el nombre de su grupo de proyecto y crear un logotipo en AutoCAD (guardar como /file/cad/logotipo.dwg). El código, logotipo y nombre del grupo deberán incluirse en todos los planos generados. | 1 | Un. | M01A06 | Ver |  | 5
Repositorio digital de proyecto | Repositorio de datos creado, compartido y accesible. Crear en OneDrive de Campus. | 1 | Un. | M01A06 | Ver
Estructura de directorios | Utilizar la estructura definida para el curso DAPC. | 1 | Un. | M01A06 | Ver
Plantilla o layout - Archivo | Guardar como /file/cad/DAPC.dwt | 1 | Un. | M01A05 | Ver
Plantilla o layout - Unidades de dibujo | Lineales en metros, angulares en grados, precisión a dos decimales. | 1 | Un. | M01A01 | Ver
Plantilla o layout - Capas o layers | Se deben utilizar los nombres de capas establecidos en la norma internacional estándar ISO-13567, aplicando las especificaciones del United States National CAD Stardard - v5 del National Institute of Building Sciences para los grupos A-Architectural, C-Civil, E-Electrical, S-Structural, V-Survey / Mapping y W-Distributed Energy. | 1 | Un. | M01A02a | Ver
Plantilla o layout - Acotado | Crear estilos propios fijos y anotativos para las diferentes escalas de impresión a usar, utilizar el prefijo DAPC. | 1 | Un. | M01A04 | Ver
Plantilla o layout - Formatos para impresión | A0 / A4, horizontal y vertical. Formatos adicionales pueden ser incluídos en la plantilla. | 1 | Un. | M01A05 | Ver
Bloques - arquitectónicos | Utilizar los bloques ejemplo del ADC de AutoCAD, o utilizar una librería de bloque externos, citando la fuente de descarga. /file/cad/Bloque_Arquitectonico.dwg | 1 | Un. | M01A03 | Ver
Bloques - eléctricos | Para el dibujo de los planos eléctricos, utilizar los bloques creados a partir de las especificaciones establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. /file/cad/Bloque_Electrico.dwg | 1 | Un. | M01A03 | Ver
Bloques - otros | Utilizar una librería de bloque externos citando la fuente de descarga. Por ejemplo: cámaras de vigilancia, luces de emergencia, panel solar. /file/cad/Bloque_Otros.dwg | 1 | Un. | M01A03 | Ver
Ver
[6 empty] | Promedio: | 5
Note on E6: Un. corresponde a Unidad. n/a: no aplica.
Note on F6: Actividad de referencia en curso DAPC.

## 2.ArquitectonicaEstructural
UECIJG / Dibujo asistido por computador - DAPC
2. Especificaciones arquitectónicas y estructurales
En arquitectura, las especificaciones de un proyecto son documentos técnicos detallados que describen las características, materiales, estándares y métodos de construcción necesarios para ejecutar un proyecto. Estas especificaciones complementan los planos y proporcionan información precisa sobre cómo se deben realizar los trabajos, garantizando la calidad y cumplimiento de los requisitos.
Especificación | Descripción y alcance | Valor | Unidad | Actividad |  | Revisión | Calificación
Especificaciones generales e índices
Ancho de bodega - Referencia | Valor de referencia para ancho de bodega. | 8 | m |  | Ver | Mantener este valor para el proyecto. | 5
Largo de bodega - Referencias | Valor de referencia para largo de bodega. | 10 | m |  | Ver | Mantener este valor para el proyecto.
Ancho de bodega - Proyecto | Ancho de referencia + Σ del último dígito de los códigos de estudiante. En los laterales de la bodega no deben existir ventanas. | 35 | m |  | Ver
Largo de bodega - Proyecto | Largo de referencia + Σ del último dígito de los códigos de estudiante. | 37 | m |  | Ver
Alto de bodega | 1 nivel con altura de 12 metros y hasta la base de la cubierta. | 12 | m |  | Ver | Mantener este valor para el proyecto.
Aislamiento frontal | Longitud del aíslamiento frontal a lo ancho del lote. | 6 | m |  | Ver | Mantener este valor para el proyecto.
Patio posterior | Longitud del patio a lo ancho del lote. | 12 | m |  | Ver | Mantener este valor para el proyecto.
Ancho lote | Ancho total del lote. Igual al ancho de la bodega debido a que no se permiten voladizos laterales ni sobre extensiones de la cubierta. | 35 | m |  | Ver
Largo lote | Largo total del lote incluyendo patio posterior. | 55 | m |  | Ver
Área lote | Área total del lote, no deben existir elementos constructivos fuera del polígono que inscribe esta área. | 1925 | m² |  | Ver
Área ocupada | Área ocupada bajo cubiertas. | 1435 | m² |  | Ver
Área construída | Área construída bajo cubierta más área de mezanine. | 1495 | m² |  | Ver
Índice de ocupación | Corresponde a la división del área ocupada bajo cubiertas entre el área del lote. No incluir las zonas duras externas que no están bajo cubierta. El resultado siempre es menor o igual a 1. | 0.74545 | Adim. |  | Ver
Índice de construcción | Corresponde a la división del área construída bajo cubiertas entre el área del lote. El resultado puede ser mayor a 1. | 0.77662 | Adim. |  | Ver
Ver
Diseño de cubierta (dibujo y diseño a partir de la altura de la bodega)
Voladizo | Láminas metálicas sobre estructura metálica. La cubierta no deberá sobre salir mas allá del ancho del lote. Incluir voladizo frontal y posterior. Libre elección: a un agua, a dos aguas o en domo. | 2 | m |  | Ver |  | 5
Pendiente en % | Pendiente mínima de inclinación de la cubierta para asegurar el buen drenaje del agua provendiente de la lluvia o precipitación. Cómo referencia, para láminas metálicas continuas, algunos fabricantes recomiendan pendientes tan bajas como 2%, mientras que para cubiertas con solapes, se sugiere una pendiente mínima del 10% para evitar filtraciones. | 5 | % |  | Ver
Pendiente en ° | Por cada unidad horizontal, la cubierta se eleva el % indicado, p. ej., si la pendiente es del 100% el ángulo de inclinación es de 45°, lo que significa que por cada unidad horizontal, la cubierta se eleva el mismo valor. Redondear al entero más cercano. | 3 | ° |  | Ver
Viga canal - Ancho | A los costados y a lo ancho de la cubierta (incluídos voladizos), se deben dibujar canales de recolección de aguas lluvias. Diseñar con el ancho indicado. Ver nota 1a. | 0.6 | m |  | Ver
Viga canal - Sobrelapado de cubierta | La cubierta debe descargar sobre la viga canal lateral a los costados utilizando sobrelapado. | 0.2 | m |  | Ver
Viga canal - Costados | 1 para solo vigacanal localizada a un costado, 2 para ambos costados. | 2 | Adim. |  | Ver
Viga canal - Área fuera de cubierta | Área canal descontable del total de la cubierta. Ancho de canal menos el sobrelapo x largo de la cubierta y por # de costados. | 32.8 | m² |  | Ver
Área cubierta sin voladizo | Láminas metálicas sobre estructura metálica. La cubierta no deberá sobre salir mas allá del ancho del lote. Descontar la fracción correspondiente a la viga canal lateral. | 1262.2 | m² |  | Ver
Área cubierta con voladizo | Láminas metálicas sobre estructura metálica. La cubierta no deberá sobre salir mas allá del ancho del lote. Incluir voladizo frontal y posterior. Este valor corresponde al área ocupada en el lote. Descontar la fracción correspondiente a la viga canal lateral. | 1402.2 | m² |  | Ver
Ventiladores - Separación | Incluir ventiladores eléctricos axiales industriales para extracción de aire caliente utilizando la separación indicada. | 10 | m |  | Ver
Ventiladores - Cantidad requerida | La cantidad requerida de ventiladores es igual al área total de la cubierta sin voladizos dividido entre la separación² de los ventiladores. Evaluar en números pares. Se analiza únicamente con el área interna de la cubierta y sin los voladizos. | 14 | Un. |  | Ver
Ventiladores - Díametro ØC | Ver especificaciones técnicas en archivo /file/ref/FT_D37-AXP-AXD-AXM-104.pdf. | 1200 | mm |  | Ver
Ventiladores - Área por ventilador | Ver especificaciones técnicas en archivo /file/ref/FT_D37-AXP-AXD-AXM-104.pdf. Utilizar cuadrado con lado igual al diametro externo ØC. | 1.44 | m² |  | Ver
Ventiladores - Área total ventiladores | Se calcula con el número de ventiladores x área de cada ventilador. | 20.16 | m² |  | Ver
Ver
Líneas de vida
Ancho | Ancho de la pasarela. Cómo mínimo utilizar 1 metro. | 1 | m |  | Ver |  | 5
Separación | Separación de corredores a lo largo de la cubierta. Cómo mínimo cada 15 metros. | 15 | m |  | Ver
Longitud | Líneas a lo largo de toda la cubierta cubriendo todo el ancho y en forma de cruz. No incluir en voladizo de cubierta. | 107 | m |  | Ver
Área | Área total ocupada. Descontar del ánálisis de áreas de páneles solares. | 107 | m² |  | Ver
Ver
Distribución interna
Oficina | Localizadas cerca a la puerta de acceso y en costado de la bodega. Máximo ocupar 60 m² en planta, incluida el área de la escalera. | 60 | m² |  | Ver |  | 5
Baños | Adosados a la zona de oficinas. Baños privado en oficinas con al menos dos sanitarios. Baños generales con al menos 4 sanitarios. Tamaño y distribución a libre elección. | 24 | m² |  | Ver
Mezanine - Altura entrepiso | Interno bajo cubierta solo en zona de oficinas y baños. Sobre el nivel de placa a 3.99 metros hasta la corona de la base del mezanine . | 3.99 | m |  | Ver
Mezanine - Área | Interno bajo cubierta solo sobre zona de oficinas. Utilizar solo baranda perimetral y sin muros. Descontar área de escalera. | 52.944 | m² |  | Ver
Escalera - Huella | Acceso a mezanine e integrada al volúmen general de oficinas y en estructura metálica. | 28 | cm |  | Ver
Escalera - Contrahuella | Acceso a mezanine e integrada al volúmen general de oficinas y en estructura metálica. | 19 | cm |  | Ver
Escalera - Escalones | Número de escalones entre el nivel de piso a borde superior de placa. | 21 | Unidad |  | Ver
Escalera - Ancho | Ancho mínimo de la escalera. | 1.2 | m |  | Ver
Escalera - Área | Área ocupada por escalera = ancho * número de escalones * longitud de huella. | 7.056 | m² |  | Ver
Puerta principal - Ancho | Ubicar en lado frontal y posterior sobre el ancho de la bodega y con apertura hacia arriba. Metálica. Dimensionar a partir del tamaño de un vehículo de carga de 10 toneladas que puede tener dimensiones variables dependiendo del tipo de carrocería y configuración, sin embargo, en general, suele tener una longitud entre 5.5 y 8 metros, un ancho de alrededor de 2.4 metros y una altura de 2.4 a 2.75 metros. | 6 | m |  | Ver
Puerta principal - Alto | Ubicar en lado frontal y posterior sobre el ancho de la bodega y con apertura hacia arriba. Metálica. Dimensionar a partir del tamaño de un vehículo de carga de 10 toneladas que puede tener dimensiones variables dependiendo del tipo de carrocería y configuración, sin embargo, en general, suele tener una longitud entre 5.5 y 8 metros, un ancho de alrededor de 2.4 metros y una altura de 2.4 a 2.75 metros. Utilizar como referencia el alto o vano de un puente vehicular. | 4.5 | m |  | Ver
Puertas secundarias - Ancho | Metálica. Ancho a libre elección utilizando valores estándar. | 1.2 | m |  | Ver
Puertas secundarias - Alto | Metálica. Alto a libre elección utilizando valores estándar. | 2.3 | m |  | Ver
Ventanas - Ancho | Metálica. Ancho a libre elección utilizando valores estándar. Utilizar solo en fachada frontal y posterior e internamente en oficinas y baños. | 3 | m |  | Ver
Ventanas - Alto | Metálica. Alto a libre elección utilizando valores estándar. Utilizar solo en fachada frontal y posterior e internamente en oficinas y baños. | 2 | m |  | Ver
Ver
Elementos estructurales
Placa de cimentación- Espesor | Placa de cimentación en concreto reforzado. Investigar especificaciones de refuerzo y dibujar detalle estructural. Ver nota 1a. | 40 | cm |  | Ver |  | 5
Placa de contra piso - Área | Fundir hasta el límite de cubierta incluyendo en área bajo los voladizos. | 1435 | m² |  | Ver
Placa mezanine - Espesor | Libre elección en estructura metálica o en concreto. Utilizar un espesor de referencia de 20 cm. Ver nota 1a. | 20 | cm |  | Ver
Estructura - Luz entre columnas o apoyos | Libre elección: metálica o en concreto utilizando pórticos o espaciado entre apoyos con máximo 6 metros de luz . Ver nota 1a. | 6 | m |  | Ver
Estructura - # de columnas a lo ancho | Se calcula a partir de la distancia de separación entre apoyos a lo ancho de la construcción interna de la bodeba sin zonas de voladizos. | 6 | Un. |  | Ver
Estructura - # de columnas a lo largo | Se calcula a partir de la distancia de separación entre apoyos a lo largo de la construcción interna de la bodeba sin zonas de voladizos. | 6 | Un. |  | Ver
Estructura - Total de columnas | Total de columnas requeridas. | 36 | Un. |  | Ver
Estructura - Columna ancho | Utilizar como referencia un ancho mínimo 30 centímetros. Dibujar ancho en el sentido del ancho de la bodega. Para columnas en concreto investigar especificaciones de refuerzo y dibujar detalle estructural. Ver nota 1a. | 0.3 | m |  | Ver
Estructura - Columna largo | Utilizar como referencia un largo mínimo 30 centímetros. Dibujar largo en el sentido del largo de la bodega. Para columnas en concreto investigar especificaciones de refuerzo y dibujar detalle estructural. Ver nota 1a. | 0.4 | m |  | Ver
Estructura - Viga ancho | Utilizar como referencia un viga de mínimo 30 centímetros de ancho. Para vigas en concreto investigar especificaciones de refuerzo y dibujar detalle estructural. Ver nota 1a. | 0.3 | m |  | Ver
Estructura - Viga alto | Utilizar como referencia un viga de mínimo 40 centímetros de alto. Para vigas en concreto investigar especificaciones de refuerzo y dibujar detalle estructural. Ver nota 1a. | 0.4 | m |  | Ver
Estructura - Separación entre ejes a lo ancho | Separación entre ejes considerando el ancho de las columnas. Al ancho de la bodega se le resta el ancho de una columna y se divide por el # de columnas requeridas a lo ancho de la bodega. | 5.7833 | m |  | Ver
Estructura - Separación entre ejes a lo largo | Separación entre ejes considerando el largo de las columnas. Al largo de la bodega se le resta el largo de una columna y se divide por el # de columnas requeridas a lo largo de la bodega. | 6.1 | m |  | Ver
Ver
Nota 1a: tenga en cuenta que este tipo de elementos requieren de un diseño avanzado, los valores aquí definidos son esquemáticos y requieren ser revisados por un ingeniero experto.
Tabla de áreas (resumen a incluir en planos)
Elemento | Área (m²)
Lote | 1925
Cubierta incluídos voladizos | 1435
Oficinas incluída escalera | 60
Escalera | 7.056
Mezanine | 52.944
Total construído | 1495
Índice de ocupación | 0.74545
Índice de construcción | 0.77662
Cuadro de cantidades (resumen a incluir en planos, no es necesario realizar costos unitarios)
Elemento | Descripción y alcance | Valor | Unidad | Actividad |  | Revisión | Calificación
Área placa estructural de piso | Área a fundir. | 1435 | m² |  | Ver
Volúmen placa estructural de piso | Volúmen en concreto sin descontar el volúmen de los refuerzos estructurales. | 57400 | m³ |  | Ver
Área piso mezanine | Área pizo mezanine. | 52.944 | m² |  | Ver
Número de columnas | Total de columnas requeridas por la estructura. | 36 | Un. |  | Ver
Longitud de columnas | Número de columnas multiplicado por alto de la estructura. | 432 | m |  | Ver
Longitud de vigas | Se obtiene a partir de la distribución de las columnas y el # de separaciones horizontales de pórticos . | 324 | m |  | Ver
Área de muros | Calcule el área total de muros descontando los vanos de puertas y ventanas. | ? | m² |  | Ver |  | 5
Puertas principales | En fachada principal y posterior. | 2 | Un. |  | Ver
Puertas secundarias | Indicar según la distribución interna de oficinas y baños. En la fachada principal incluir al menos 1 puerta secundaria de acceso y una ventana. | ? | Un. |  | Ver
Ventanas | Total de ventanas localizadas en fachada principal, posterior y en oficinas. | ? | Un. |  | Ver
Ver
[6 empty] | Promedio: | 5
Note on E6: Un. corresponde a Unidad. n/a: no aplica.
Note on F6: Actividad de referencia en curso DAPC.
Note on F91: Actividad de referencia en curso DAPC.

## 3.Electrica
UECIJG / Dibujo asistido por computador - DAPC
3. Especificaciones eléctricas
En un proyecto, las especificaciones eléctricas son un conjunto de directrices técnicas que describen detalladamente las características y requisitos de los componentes y equipos eléctricos que se utilizarán. Estas especificaciones aseguran que la instalación eléctrica sea segura, confiable y cumpla con los estándares y normativas aplicables.
Especificación | Descripción y alcance | Valor | Unidad | Actividad |  | Revisión | Calificación
Especificaciones generales y redes (en este curso, no es necesario crear los planos de instalaciones hidráulicas, sanitarias y contra incendios)
Acometida eléctrica | Utilizando las especificaciones del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, dibuje la acometida eléctrica. Dibujar en planta y en cortes. Esquema solo en planta. Conexión desde poste o subterránea desde lindero de entrada al predio en uno de los laterales. | 1 | Un. |  | Ver |  | 5
Red eléctrica interna 110v | Esquema solo en planta. Redes eléctricas internas. | 1 | Un. |  | Ver
Red eléctrica interna 220v | Esquema solo en planta. Redes eléctricas internas. | 1 | Un. |  | Ver
Red de datos usando cableado | Esquema solo en planta. Red de datos en zona de oficinas y puntos generales de localización de equipos de cómputo, repetidores wi-fi y cámaras. | 1 | Un. |  | Ver
Red foto-voltáica | Esquema solo en planta. Líneas de conexión de páneles y unión a acumuladores e inversores. Localizar cerca del tablero eléctrico. | 1 | Un. |  | Ver
Red vigilancia | Esquema solo en planta. Localización de cámaras de seguridad. | 1 | Un. |  | Ver
Tomacorrientes | Localizados en planta y en cortes. | 1 | Un. |  | Ver
Interruptores | Localizados en planta y en cortes. | 1 | Un. |  | Ver
Luminarias | Localizados en planta y en cortes. | 1 | Un. |  | Ver
Cámaras de vigilancia | Localizados en planta y en cortes. | 1 | Un. |  | Ver
Luces de emergencia | Localizados en planta y en cortes. | 1 | Un. |  | Ver
Para rayos | Localizados en planta y en cortes. | 1 | Un. |  | Ver
Polo a tierra | Localizados en planta y en cortes. | 1 | Un. |  | Ver
Ver
Energía solar (evaluar únicamente el número de páneles que se pueden instalar y dibujarlos sobre la cubierta)
Área disponible en cubierta | Del área total de la cubierta debe restar los espacios para las pasarelas de instalación y mantenimiento, líneas de vída y ventiladores eléctricos industriales. Solo se instalan en el área de cubierta sin voladizos. | 1135.04 | m² |  | Ver |  | 5
Panel solar - Ancho | Ancho del pánel, utilizar medida estándar para pánel industrial. | 992 | mm |  | Ver
Panel solar - Largo | Largo del pánel, utilizar medida estándar para pánel industrial. | 1950 | mm |  | Ver
# de páneles | Área disponible en cubierta / área por pánel. Calcular como valor entero debido a que los páneles son unidades selladas. El número de páneles debe ser verificado dibujando su localización y verificando que queden embebidos dentro de las áreas remanentes de la cubierta. | 586 | Un. |  | Ver
Ver
[6 empty] | Promedio: | 5
Note on E6: Un. corresponde a Unidad. n/a: no aplica.
Note on F6: Actividad de referencia en curso DAPC.

## 4.Bodegaje
UECIJG / Dibujo asistido por computador - DAPC
4. Bodegaje
La distribución de una bodega en un proyecto implica planificar la disposición de las áreas y elementos para optimizar el flujo de materiales, maximizar el espacio y garantizar la eficiencia operativa. Se deben considerar factores como el tipo de productos, la rotación, el tamaño del almacén y los equipos de manipulación.
Especificación | Descripción y alcance | Valor | Unidad | Actividad |  | Revisión | Calificación
Estantería
Separación entre estantes | Separación o ancho del corredor por donde se desplaza el montacargas industrial. | 3 | m |  | Ver |  | 5
Ancho de estante | Ancho total del estante. En zonas internas se pueden colocar en hileras de dos, en costados de bodega solo una hilera. | 2.5 | m |  | Ver
Número de niveles en estantes | Corresponde al número de pisos que tendrá la estantería incluído el piso a nivel de placa. | 4 | Nivel |  | Ver
Alto de entrepiso en estante | Altura del entrepiso incluyendo el espesor de la base. | 2 | m |  | Ver
Elevación de piso del último estante | Esta elevación no debe ser superior a la altura vertical de desplazamiento del montacarga. | 8 | m |  | Ver
Altura máxima de montacargas | Altura máxima que puede elevar el montacargas, requerido para definir la altura superior de la estantería. | 8 | m |  | Ver
Verificación de montacarga | Verificación de desplazamiento para carga y descarga del montacargas. | Cumple | n/a |  | Ver
Longitud total de estantería en planta | Distribuir dentro de la bodeda y medir. | 60 | m |  | Ver
Longitud total de estantería en todos los niveles | Valor longitudinal por número de niveles. | 240 | m |  | Ver
Ver
Ver
Distribución interna (al menos se deben incluir 3 referencias distintas de transformadores eléctricos industriales)
Transformador 1 - Ref: ##### | Indique la referencia y cantidad de elementos a almacenar en la bodega. Para la distribución en estantes, los transformadores grandes se almacenan en la parte inferior, los medianos en los estantes intermedios y los livianos en la parte superior. | Calcular | Un. |  | Ver |  | 5
Transformador 2 - Ref: ##### | Indique la referencia y cantidad de elementos a almacenar en la bodega. Para la distribución en estantes, los transformadores grandes se almacenan en la parte inferior, los medianos en los estantes intermedios y los livianos en la parte superior. | Calcular | Un. |  | Ver
Transformador 3 - Ref: ##### | Indique la referencia y cantidad de elementos a almacenar en la bodega. Para la distribución en estantes, los transformadores grandes se almacenan en la parte inferior, los medianos en los estantes intermedios y los livianos en la parte superior. | Calcular | Un. |  | Ver
[6 empty] | Promedio: | 5
Note on E6: Un. corresponde a Unidad. n/a: no aplica.
Note on F6: Actividad de referencia en curso DAPC.

## 5.Planos
UECIJG / Dibujo asistido por computador - DAPC
4. Planos
En el contexto de un proyecto, los planos de diseño son representaciones gráficas que detallan la forma, dimensiones y características de la obra a construir o implementar. Son documentos esenciales que guían a los constructores y otros profesionales durante la ejecución del proyecto, asegurando que se materialice según lo planificado. Para los planos requeridos, utilice uno o varios layouts
Especificación | Descripción y alcance | Valor | Unidad | Actividad |  | Revisión | Calificación
Plano de planta general | Planta con visibilidad interna de la distribución de los espacios internos. Detalles de zonas de oficinas y baños. Incluir cuadro de áreas. | 1 | Un. |  | Ver |  | 5
Plano de cubiertas y fachadas | Cubiertas y fachadas. En la cubierta incluir la distribución de los paneles solares, líneas de vída y ventiladores extractores de calor. Incluir cuadro de áreas. | 1 | Un. |  | Ver
Plano de corte longitudinal | Plano en el sentido del largo de la bodega incluyendo detalle de oficinas, baños y escalera.. | 1 | Un. |  | Ver
Plano de corte transversal | Plano en el sentido del ancho de la bodega incluyendo detalle de oficinas, baños y escalera. | 1 | Un. |  | Ver
Plano de red eléctrica interna 110v | Esquema solo en planta. Redes eléctricas internas. | 1 | Un. |  | Ver
Plano de red eléctrica interna 220v | Esquema solo en planta. Redes eléctricas internas. | 1 | Un. |  | Ver
Plano de red de datos usando cableado | Esquema solo en planta. Red de datos en zona de oficinas y puntos generales de localización de equipos de cómputo, repetidores wi-fi y cámaras. | 1 | Un. |  | Ver
Plano de red foto-voltáica | Esquema solo en planta. Líneas de conexión de páneles y unión a acumuladores e inversores. Localizar cerca del tablero eléctrico. | 1 | Un. |  | Ver
Plano de red vigilancia | Esquema solo en planta. Localización de cámaras de seguridad. | 1 | Un. |  | Ver
Ver
[6 empty] | Promedio: | 5
Note on E6: Un. corresponde a Unidad. n/a: no aplica.
Note on F6: Actividad de referencia en curso DAPC.

## 5.Archivos
UECIJG / Dibujo asistido por computador - DAPC
5. Archivos digitales del proyecto
# | Archivo | Descripción y alcance | Localización | Actividad |  | Revisión | Calificación
0 | Estructura de directorios | Utilizar la estructura definida para el curso DAPC. | /file/ |  | Ver |  | 5
1 | Archivo logotipo AutoCAD | Crear un logotipo en AutoCAD. | /file/cad/Logotipo.dwg |  | Ver
2 | Plantilla o layout AutoCAD | Incluye unidades de dibujo lineales en metros, angulares en grados, precisión a dos decimales, capas o layers, estilos de acotado fijos y anotativos para las diferentes escalas de impresión a usar utilizando el prefijo DAPC., formatos para impresión A0 / A4 con logotipo, código y nombre del grupo. Se deben utilizar los nombres de capas establecidos en la norma internacional estándar ISO-13567, aplicando las especificaciones del United States National CAD Stardard - v5 del National Institute of Building Sciences para los grupos A-Architectural, C-Civil, E-Electrical, S-Structural, V-Survey / Mapping y W-Distributed Energy. | /file/cad/DAPC.dwt |  | Ver
3 | Bloques - arquitectónicos | Utilizar los bloques ejemplo del ADC de AutoCAD, o utilizar una librería de bloque externos, citando la fuente de descarga. | /file/cad/Bloque_Arquitectonico.dwg |  | Ver
4 | Bloques - eléctricos | Para el dibujo de los planos eléctricos, utilizar los bloques creados a partir de las especificaciones establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. | /file/cad/Bloque_Electrico.dwg |  | Ver
5 | Bloques - otros | Utilizar una librería de bloque externos citando la fuente de descarga. Por ejemplo: cámaras de vigilancia, luces de emergencia, panel solar. | /file/cad/Bloque_Otros.dwg |  | Ver
6 | Archivo DWG de proyecto | Archivo único de dibujo del proyecto. Guardar copias de las diferentes versiones de avance creadas colocando el sufijo aaaammdd. | /file/cad/DAPC.dwg |  | Ver
7 | Plano digital del proyecto | Generados a partir de layouts e integrados en un único archivo de Acrobat .pdf. | /file/report/DAPC_Planos.pdf |  | Ver
8 | Fichas técnicas | Fichas técnicas de elementos utilizandos para el dibujo. | /file/ref/*.pdf |  | Ver
9 |  |  |  |  | Ver
10 |  |  |  |  | Ver
[6 empty] | Promedio: | 5
Note on F5: Actividad de referencia en curso DAPC.

## Metadata
Metadata
https://github.com/rcfdtools/R.DAPC
Pass: 1234